## Arkusz1
Załącznik 1A
IN.271.1.2022 Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części zamówienia i wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania 1) Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Cyfrowa gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2) Szczegółowy opis:
L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wymagania, minimalna wartość parametrów | Nazwa oferowanego sprzętu / oprogramowania / licencji oraz parametry oferowane przez Wykonawcę. Wskazanie producenta i modelu oferowanego sprzętu, rodzaju oprogramowania nazwy oprogramowania i jego producenta
1. | Stacje robocze | 8 | 1. Procesor: taktowanie bazowe 2900MHz, Technologia 14nm, liczba rdzeni 6, liczba wątków 12, zintegrowany procesor graficzny, TDP 65W 2. Pamięć: RAM 8GB, DDR4 3. Dysk twardy: 256GB SSD 4. Karta graficzna: zintegrowana 5. Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6. Porty: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ45 — GbE 10/100/1000 MB/s, 1x gniazdo słuchawek/mikrofonu 7. Monitor: 27'', 1920 x 1080, IPS LED, 1x VGA, 1x HDMI,1x DisplayPort, regulacja wysokości, wbudowane głośniki 8. Zasilanie: 200W 9. Certyfikaty: Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. 10. Oznaczenia: Trwałe oznaczenie producenta na obudowie komputera 11. Dokumentacja: Dokumentacja techniczna standardowa dla każdego zestawu 12. Gwarancja producenta: Minimum 36 miesięcy od daty dostawy. Serwis wykonywany na miejscu u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 13. Wymogi montażu: Montaż wykonywany przez producenta. 14. Oprogramowanie: System operacyjny: wersja 64-bitowa ze zlokalizowanym w pełni interfejsem użytkownika, z licencją przypisaną do komputera, z pełnym wsparciem producenta i zapewnionymi automatycznymi aktualizacjami umożliwiający włączenie stacji do domeny zarządzanej przez kontrolery domen posiadane przez użytkownika przy zapewnieniu pełnej integracji w zakresie kontroli zarządzania obiektami domeny – wersja profesjonalna.
2. | Konsola/komputer + dysk + karta sieciowa | 1 | 1. Procesor: taktowanie bazowe 2900MHz, Technologia 14nm, liczba rdzeni 6, liczba wątków 12, zintegrowany procesor graficzny, TDP 65W 2. Pamięć RAM: 8GB, DDR4 3. Dysk twardy: 256GB SSD + 8TB HDD 4. Karta graficzna: zintegrowana 5. Interfejs sieciowy: SFP+, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6. Porty: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ45 — GbE 10/100/1000 MB/s, 1x SFP+ — 10GbE, 1x gniazdo słuchawek/mikrofonu 7. Zasilanie: 200W 8. Certyfikaty: Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. 9. Oznaczenia: Trwałe oznaczenie producenta na obudowie komputera 10. Dokumentacja: Dokumentacja techniczna standardowa dla każdego zestawu 11. Gwarancja producenta: Minimum 36 miesięcy od daty dostawy. Serwis wykonywany na miejscu u klienta z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Oprogramowanie 12. System operacyjny: wersja 64-bitowa ze zlokalizowanym w pełni interfejsem użytkownika, z licencją przypisaną do komputera, z pełnym wsparciem producenta i zapewnionymi automatycznymi aktualizacjami umożliwiający włączenie stacji do domeny zarządzanej przez kontrolery domen posiadane przez użytkownika przy zapewnieniu pełnej integracji w zakresie kontroli zarządzania obiektami domeny – wersja profesjonalna.
3. | Serwer plików NAS + dyski | 1 | 1. Procesor: 4-rdzeniowy, 32-bitowy ARM 2. Pamięć: 2 GB SO-DIMM DDR3 3. Pamięć flash: 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 4. Wnęka dysków: 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 5. Funkcjonalności: Wymiana dysków podczas pracy systemu, wake on LAN 6. Interfejs sieciowy: 1x 2,5 Gigabit Ethernet, 1x Gigabit Ethernet 7. Typ obudowy: tower 8. W zestawie: 2 dyski 8TB dedykowane do serwerów NAS 9. Gwarancja producenta: Minimum 24 miesiące od daty dostawy
4. | UPS do szafy serwerowej | 1 | 1. Moc pozorna: 3000 VA 2. Moc czynna: 3000 W 3. Topologia: line-interactive 4. Typ obudowy: rack 5. Interfejs sieciowy: dedykowana karta sieciowa z możliwością zarządzenia przez sieć 6. W zestawie: zestaw montażowy do montażu w szafie rack, kabel zasilający 7. Cechy: System automatycznej regulacji napięcia (AVR), Zapewnia sygnał wyjściowy w postaci czystej sinusoidy, Wyświetlacz LCD prezentujący status i pomiary w czasie rzeczywistym, Kompatybilność ze środowiskiem wirtualnym VMware 8. Gwarancja producenta: Minimum 36 miesięcy od daty dostawy.
5. | Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu | 1 | 1. Typ obudowy: Rack 2. Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48 3. Liczba portów SFP+: 4 4. Funkcjonalność: Możliwość zarządzania przełącznikiem poprzez przeglądarkę internetową. 5. Gwarancja producenta: Minimum 36 miesięcy od daty dostawy. 6. W zestawie: 4 dedykowane moduły SFP+ oraz 4 patchcordy optyczne 2m
6. | Serwer | 1 | 1. Obudowa: typu rack z miejscem na 16 dysków twardych 2,5” wymienianych bez wyłączania systemu 2. Kontroler: Wewnętrzny, fizyczny kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Karta kontrolera z 2 dyskami M.2 240GB. 3. Zabezpieczenia: Układ Trusted Platform Module 2.0 4. Procesor: taktowanie bazowe 2400MHz, Technologia 14nm, liczba rdzeni 16, liczba wątków 32, TDP 135W 5. Pamięć: 4x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych 6. Dyski: 9x 900GB SAS 12Gb/s 512n 10 tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu 7. Zasilanie: Podwójny nadmiarowy zasilacz wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), 800W 8. Sieć: Dwuportowa karta 10GbE SFP+, 9. Zarządzanie: Zintegrowany kontroler zdalnego dostępu umożliwiający wykonywanie zadań administracyjnych takich jak wdrożenie, konfiguracja czy aktualizacja oprogramowania układowego serwera 10. Akcesoria: Szyny montażowe: szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli 11. Certyfikaty: Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. 12. Wymogi montażu: Montaż wykonywany przez producenta. 13. Dodatkowe usługi producenta: Możliwość zachowania dysków twardych w razie awarii. 14. Gwarancja producenta: Gwarancja na 5 lat, dostęp do infolinii pomocy technicznej producenta 24/7.
7. | Licencja na serwerowy system operacyjny | 2 | Licencja na serwerowy system operacyjny która zapewni poniżej opisane funkcjonalności dla serwera posiadającego 16 rdzeni procesora. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji imiennej (na organizację), umożliwiającej przeniesienie w ramach programu licencji zbiorczych. Forma licencjonowania powinna zapewniać dostęp do platformy pozwalającej zarządzać posiadanymi licencjami, pobierać pakiety instalacyjne, uzyskiwać klucze licencyjne. Nie dopuszcza się licencjonowania typu OEM (przypisanego do maszyny fizycznej). Minimalne parametry: - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych z możliwością kompresji danych, bez zatrzymywania ich pracy, między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, Ustanawianie praw dostępu do określonych zasobów dla użytkowników nie dołączonych do domeny, Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: -dystrybucję certyfikatów poprzez http, -konsolidację CA dla wielu lasów domeny, -konsolidację CA dla wielu lasów domeny, szyfrowanie plików i folderów, Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, Serwis udostępniania stron WWW, Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: -Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Sterowniki i dokumentacja od producenta sprzętu - Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej wersji
8. | Licencja dostępowa per użytkownik dedykowana dla zamawianego serwerowego systemu operacyjnego | 30 | Licencja dostępowa per użytkownik dedykowana dla zamawianego serwerowego systemu operacyjnego
9. | Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji | 1 | Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji wraz z roczną subskrypcją. Licencja musi umożliwiać instalację na co najmniej 3 hostach z dwoma procesorami. Architektura musi: a. zapewniać solidną, sprawdzoną w produkcji, wysokowydajną warstwę wirtualizacji, która umożliwia udostępnianie wielu maszynom wirtualnym zasoby sprzętowe o wydajności, która może odpowiadać lub przekraczać natywną przepustowość. b. zapewniać scentralizowane zarządzanie i monitorowanie wydajności dla wszystkich wirtualnych maszyn i hostów z konwersją physical-to-virtual (P2V) oraz szybkie zaopatrzenie, za pomocą szablonów maszyn wirtualnych. c. umożliwiać wirtualnym maszynom z dostęp do współdzielonych urządzeń magazynujących (Fibre Channel, iSCSI itp.). d. zapewniać dynamiczną alokację udostępnionej pamięci masowej, umożliwiająca organizacjom IT wdrożyć strategię warstwowej pamięci masowej przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na przechowywanie. e. zapewniać integrację z oprogramowaniem do ochrony danych. f. zapewniać automatyczne śledzenie, łatanie i aktualizację dla hostów i dla aplikacji oraz systemów operacyjnych działających na maszynach wirtualnych. g. umożliwiać administratorom wykonanie szybkiej konwersji fizycznych serwerów i maszyn wirtualnych innych firm do maszyn wirtualnych w tej architekturze. h. zapewniać proste i skuteczne scentralizowane zarządzanie szablonami maszyn wirtualnych, wirtualnymi urządzeniami, obrazami ISO i skryptami. i. zapewniać kompatybilność sprzętową z 32 i 64-bitowymi systemami operacyjnymi.
10. | Licencja na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej | 1 | Licencja na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej wraz z roczną subskrypcją. Licencja musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej co najmniej 4 maszyn wirtualnych. Architektura musi: a. zapewniać kompatybilność ze środowiskami: VMware, Hyper-V, AHV, AWS, Azure, Google, IBM, Windows, Linux, UNIX, NAS, Microsoft, Oracle, SAP b. zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowej dowolnego obciążenia i przechowywanie kopii zapasowej w dowolnym miejscu lokalnie lub w chmurze z wbudowaną replikacją bez dodatkowych kosztów. c. zawierać wbudowane zabezpieczenia przed ransomware, umożliwiające tworzenie wyizolowanych lokalizacji chroniących przed cyberzagrożeniami. d. zawierać wiele opcji odzyskiwania danych. e. umożliwiać tworzenie szybkich kopii zapasowych i replik ze snapshotów. f. zawierać wsparcie techniczne dostępne 24/7 z ciągłymi aktualizacjami oprogramowania.
11. | Usługi w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 1 | Wdrożenie serwera z IDRAC, wirtualizacji, kopii, domeny, wdrożenie serwerów bazodanowych | Nie dotyczy
Migracja baz danych do środowiska domeny
Konfiguracja UTM z VPN i połączenie autoryzacji użytkowników z domeną w celu zdalnej pracy
Szkolenie dla IT - Migracja komputerów i danych użytkowników do domeny. Pracę wykonuje ASI Urzędu. W przypadku problemów pomagają Inżynierowie Wykonawcy.
Szkolenie dla IT – z zaoferowanych systemów
Szkolenie dla IT – domena – zarządzanie
12. | Oprogramowanie biurowe | 8 | Oprogramowanie biurowe: wersja 64-bitowa, ze zlokalizowanym interfejsem użytkownika, zapewniające pełną integrację z systemem operacyjnym, stałe automatyczne aktualizacje online, wsparcie producenta. Pakiet musi zawierać programy typu: arkusz kalkulacji z automatycznym systemem formatowania, edytor tekstu, program do tworzenia baz danych, program do pracy grupowej i poczty. Licencja wieczysta.
13. | Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa | 2 | Szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa w grupach do 15 osób (2 godziny) | Nie dotyczy
14. | Szkolenia pracowników z BI (bezpieczeństwa informacji) | 2 | Szkolenia pracowników z bezpieczeństwa informacji w grupach do 15 osób (2-3 godziny) | Nie dotyczy
15. | Diagnoza cyberbezpieczeństwa | 1 | Wykonanie audytu z cyberbezpieczeństwa zgodnego z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. | Nie dotyczy
16. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji BI | 1 | Utworzenie dokumentacji bezpieczeństwa informacji wraz z ustaleniem procedur. | Nie dotyczy
17. | Usługi doradcze | 1 | Moderowanie szacowania ryzyka | Nie dotyczy
Sprzęt musi być nowy, nieużywany i przekazany wraz z dokumentem gwarancyjnym.