Lubania, dn. 05.08.2009r.

# Dotyczy: Dostawy Oleju Opałowego Lekkiego Do Zespołu Szkół W Lubani

Pytanie Nr 1:

Czy dostawa oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r., poz. 257 producenci paliw m.in. PKN ORLEN stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m³ w temperaturze referencyjnej 15ºC.

Odp.: Zamówione ilości oleju opałowego będą rozliczane według wskaźnika licznika      w temperaturze zewnętrznej w dniu dostawy.

Pytanie Nr 2:

Jakie minimalne jednorazowe dostawy przewidujecie Państwo w trakcie trwania umowy?

Odp.: Przewidujemy minimalne jednorazowe dostawy wynoszące około 6000 litrów.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać olej opałowy lekki lub podanie normy z jaką ma być zgodny.

Odp.: Parametry techniczne oleju opałowego lekkiego:

- Gęstość w temperaturze 15ºC według normy PN-EN ISO 12185:2002

-0,8334 g/cm³

- Wartość opałowa według normy PN-86/C 04062

-43,0 MJ/kg

- Temperatura zapłonu PN- EN ISO 2719:2007

-78ºC

## Z poważaniem

Maria Charążka