Rk 7021/1/09

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn „Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający zmienia:

I. Treść załącznika nr 11 a ) przedmiar robót - roboty ogólnobudowlane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały”	w sposób następujący:

Poz. 53  w  załączniku  nr 11 a ) przedmiar robót - roboty ogólnobudowlane

otrzymuje brzmienie:

53. KNNR 2 0107-0700

Betonowanie konstrukcji zbrojnych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie płyt stropowych gr. 8 cm beton B20

Jednostka : 1 m³             Ilość robót:  2,29

Poz. 71  w  załączniku  nr 11 a ) przedmiar robót - roboty ogólnobudowlane

otrzymuje brzmienie:

71. KNR 7-12 0210-0202

Malowanie pędzlem-farby nawierzchniowe i emalie ftalowe. Konstrukcje kratowe. Emalie ftalowe specjalne, na metale lekkie

Jednostka : 100 m²             Ilość robót:  0,1377

Pozostałe pozycje nie ulegają zmianie.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wójt Gminy Sadkowice

Leszek Jankowski

Sadkowice, dnia 16.10.2009 r.