Nasz znak; Rk 7021/1/09

Dotyczy zamówienia publicznego pn „„Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały”

Treść zapytań z wyjaśnieniami

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1.

Czy podlega wycenie oczyszczalnia ścieków? Brak „oczyszczalni i robót towarzyszących ”

w przedmiarach. Brak odpowiedniej rubryki w formularzu cenowym. Zapisy o budowie oczyszczalni są w siwz i umowie.

Odp:

Oczyszczalnie ścieków należy wycenić i uwzględnić w formularzu cenowym  (wzór- zał. nr 2

do siwz) wraz z innymi robotami w pozycji 1  - roboty ogólnobudowlane.

Pozycje dotyczące oczyszczalni ścieków znajdują się w przedmiarze robót- załączniku nr 11 a do siwz- przedmiar robót- roboty ogólnobudowlane pozycje 131 i 132.

Oczyszczalnię ścieków należy wykonać w ramach ceny ryczałtowej określonej w formularzu ofertowym.

Wójt Gminy Sadkowice

Leszek Jankowski