SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

ZAMAWIAJĄCY

GMINA  SADKOWICE

96-206 SADKOWICE

SADKOWICE 129A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO   ZBIORNIKÓW

WYRÓWNAWCZYCH NA STACJI WODOCIĄGOWEJ

W M. KALEŃ  GM.  SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem

„Zbiorniki  wyrównawcze – KALEŃ”

Zatwierdził :

WÓJT   GMINY

LESZEK  JANKOWSKI

Sadkowice  ……………2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE  ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH

STACJI WODOCIĄGOWEJ  KALEŃ    - ETAP  I

Dokumentacja Techniczna we Wspólnym Słowniku Zamówień

oznaczone  nazwą:

– przygotowanie przedsięwzięcia i projektu oszacowania kosztów usługi

inżynieryjnej w zakresie projektowania

i kodem CPV – 71242000-6 i 71320000-7

Hasło postępowania : „Zbiorniki  wyrównawcze - KALEŃ”

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Gmina  Sadkowice

w  imieniu,  której  działa  Wójt

Adres	- 96-206   Sadkowice

NIP		835-15-32-028

REGON	750148489

Tel.	0 – 46  815-61-10

Fax	0 – 46  815-61-10

Strona WWW www.gminasadkowice.pl

Adres  e-mail ug@gminasadkowice.pl

- Tryb udzielenia  zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż 14 000 euro .

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w Sadkowicach 129 A

3. Opis  przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest  wykonanie pełnego Projektu Budowlano - Wykonawczego   zbiorników wyrównawczych na terenie  istniejącej  Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej w Kaleniu

z uwzględnieniem aktualnie eksploatowanych studni czwartorzędowych .

Projekt ma obejmować wszystkie branże budowlano – konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną

- modernizację połączeń elektrycznych oraz automatykę,

-  zbiorniki stalowe zamknięte (wyrównawcze 2 szt.)

- dobór energooszczędnych pomp sieciowych, z falownikami

- konieczną modernizację rurociągów na stacji uzdatniania wody wraz ze zmianą sterowania,

- ewentualną przebudowę istniejącego budynku SUW pod kątem zmiany technologii oraz

optymalnego wykorzystania   powierzchni   z termoizolacją budynku

- zagospodarowanie terenu Stacji.

.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej studni oraz obiektu Stacji, w celu zainwentaryzowania urządzeń oraz dokonania ich oceny technicznej - dowód dokonania wizji, potwierdzony przez Zamawiającego musi być dołączony do oferty

W zakres prac do wykonania przez wykonawcę, objętych zadaniem wchodzi m.in.:

- zakupienie mapy do celów projektowych ,

- pozyskanie na swój koszt wypisów z ewidencji gruntów

- uzyskanie na swój koszt, w imieniu zamawiającego  wszystkich warunków uzgodnień i opinii,

-wykonanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysami inwestorskimi w odniesieniu do każdej z branż   zgodnie z przepisami ustaw :,,Prawo Budowlane oraz „Prawo Zamówień Publicznych „ wraz z przepisami   wykonawczymi do w/w ustaw,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia  na  budowę.

- nadzór autorski nad  realizacją robót wykonywanych na podstawie wykonanego  opracowania.

3.2. Oczekiwania Zamawiającego

- uzyskanie dokumentacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego odnośnie technologii i urządzeń, która zapewni pozyskanie maksymalnej ilości wody, ze studni po uzdatnieniu, w pełni i trwale spełniającej wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagań

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61  z dnia 06.04.2007 poz. 417/,

- otrzymanie  pozwolenia na budowę,

- uzyskanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na realizację prac objętych przedmiotowymi dokumentacjami,

- wykazanie kosztów realizacji inwestycji w odniesieniu do każdej z branż,

- kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe , przedmiary robót i specyfikacje techniczne.
3.3. Opis aktualnego stanu Ujęcia  i Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu.

3.3.1. Ujęcie składa się  z dwóch  ujęć wód podziemnych :  studni nr 1 i 2

- czwartorzędowych  o zatwierdzonych zasobach w kat. „B" w wysokości Qmax h -57 m3/h, Q max d-1197,7 m3/d, Q sr.d -912.6 m3/d  zgodnie z decyzją OS. IV.6223-2-9/2002 z dnia 2002-11-22.

Ważna do 30.11.2012 r.

3.3.2. Stacja Uzdatniania Wody.

Technologia oraz  rozmieszczenie urządzeń w budynku stacji zgodnie z załączonym rysunkiem- rzut przyziemia.

3.4. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są ponadto:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 10.000 — zał. Nr 5

- plan sytuacyjno- wysokościowy w skali 1: 500 — zał. Nr 7

- schemat budynku Stacji  Uzdatniania   Wody -zał. Nr 6

- elewacja budynku stacji uzdatniania wody – zał. Nr 8

4. Termin wykonania   zamówienia.

4.1. przekazanie  Zamawiającemu pełnej dokumentacji do dnia 31.01.2010 r.	.

4.2. następnie uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Warunki udziału w postępowaniu

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy którzy:

a/ spełniają warunki określone Art. 22 ust. l ustawy

b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy

c/ posiadają uprawnienia do projektowania obiektów objętych przedmiotem zamówienia,

d/ złożą oświadczenie o akceptacji SIWZ wraz z załącznikami

e/ przedłożą wszystkie wymagane dokumenty , wymienione w SIWZ,

f/ przeprowadzą wizję lokalną na terenie Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody

g/ złożą oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i wykorzystaniu tylko do opracowania dokumentacji, danych, które uzyskali podczas wizji lokalnej oraz na podstawie otrzymanych dokumentów,

g/wpłacą wadium.

5.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

6.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy.

6.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania

działalności określonej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy :

a/ dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do projektowania obiektów objętych przedmiotem zamówienia (upr. bud. + aktualny wpis do O.I.I.B).

b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

c/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu— wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;

6.3. W celu potwierdzenia, , że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje i potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

a/ wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

b/ dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje )

c/ wykaz osób i podmiotów, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

d/ dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w odniesieniu do wszystkich branż .

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

6.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a/ informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy przynajmniej do kwoty 50.000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b/ polisa, w przypadku jej braku lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000 Euro.

6.5.Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.

6.6.Upoważnienie lub pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

6.7. Potwierdzone przez Zamawiającego zaświadczenie o przeprowadzeniu przez Wykonawcę przed złożeniem oferty, wizji lokalnej na terenie Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody

6.8.Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i wykorzystaniu tylko do opracowania dokumentacji, danych, które uzyskali podczas wizji lokalnej oraz na podstawie otrzymanych dokumentów

6.9. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy zgłaszać w formie pisemnej nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wnioski spóźnione będą traktowane jak niezłożone.

W celu porozumiewania się dopuszcza się również wykorzystanie faksu lub drogi elektronicznej , jednak każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania: oświadczeń, wniosków , zawiadomień oraz informacji wysyłanych faksem lub drogą elektroniczną przez drugą ze stron..

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  jest P.  Tomasz  Lesiak

Tel. (0-46) 815-61-10

8. Wymagania dotyczące wadium

8.l.Wysokości wadium :  500,00 zł	/słownie: pięćset zł/

8.2. Wadium powinno  być wniesione  przed upływem terminu składania ofert w jednej lub

kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego* Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział w Sadkowicach  nr  16 9288 1125 1850 0781 2000 0040

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy	 oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym.

- w gwarancjach  bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt . 2. ustawy z dnia 9listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )

W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał musi być  złożony w kasie  Zamawiającego z informacją dotyczącą  sposobu ich zwrotu.

*  za przelew uważa się również wpłata gotówkowa na konto Zamawiającego w banku w którym  konto posiada  zamawiający.

9. Termin  związania  ofertą.

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu do składania ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

lO. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu ofertowym (zał. Nr 1 )

10.2. Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i  wymaganiami ustawowymi.

10.3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.

10.4. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólnie, w takim przypadku należy wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.5. Poprawki w ofercie winny być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę oraz data naniesienia poprawki.

10.6. Wszystkie zapisane strony oferty i załączników muszą być ponumerowane oraz parafowane.

10.7. Cena  ryczałtowa oferty  musi być podane z podatkiem VAT (brutto), - cyfrowo i słownie w PLN..

10.8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym  postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności.

10.9 Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej .

10.10 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej, opatrzonych informacją o adresacie z podaniem numeru sprawy  „Zbiorniki wyrównawcze – Kaleń” .Nie otwierać przed 12.11.2009 r. Godz. 0945 przy czym na  kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona dodatkowo informacja o oferencie z jego pełną nazwą lub imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz jego adresem. Oferty, które zostały dostarczone np. pocztą, a ich opakowania są naruszone, będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia (otwierania).

10.11. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do koperty wewnętrznej.

10.12. Dokumenty, których treść ma stanowić tajemnice w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na których ujawnienie Wykonawca nie wyraża zgody, winny być oznakowane "zastrzeżone". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt.11.3. niniejszej SIWZ.

Dokumenty nie oznakowane podlegają ujawnieniu pozostałym uczestnikom postępowania.

10.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

10.14.  Zmiany  i  wycofanie oferty:

10.14.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.

10.14.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Koperta zewnętrzna, w której jest przekazywana zmieniona oferta powinna być opatrzona napisem "ZMIANA"

10.15. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Koperta zewnętrzna, w której jest przekazywane to powiadomienie powinna być opatrzona napisem "WYCOFANIE"

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

11. l. Oferty należy składać do dnia 12.11.2009 r. do godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego –

Sekretariat Urzędu Gminy Sadkowice 129 A

11.2.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2009 r. o godz. 0945 w siedzibie Zamawiającego w pokoju  - Sala Konferencyjna.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

11.3. Podczas otwarcia ofert będą podawane następujące informacje zawarte w ofertach:

- nazwa firma oraz adres Wykonawcy

- cena	 ryczałtowa  za  realizację zamówienia, objętego zamówieniem.

11.4. Oferty łożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie ,terminu przewidzianego do wniesienia protestu.

11.5. Oferty odtajnione pozostaną nie rozpatrzone.

12. Opis sposobu  obliczania ceny

Cena ryczałtowa musi być podana cyfrowo i słownie w PLN jako kwota za realizację całego zamówienia.

Uwaga : W/w ceny obejmują koszty związane z zakupem map, uzgodnień, opinii, operatów, wypisów  i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego dokumentacji w 5–ciu egz. + płyta CD z dokumentacją pełną.

13. Wybór oferty najkorzystniejszej.

13.1. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- cena ofertowa - liczba punktów, którą można  uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny ofertowej brutto  z ofert przez cenę ofertową ocenianej oferty i pomnożenie liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.-

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej,

- wykonawcach, których oferta została odrzucona,

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania

oraz zamieści informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej  siedzibie.

- wskaże miejsce i termin podpisania umowy

14. Informacja  o formalnościach, jakie powinny  zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.1. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni określone w specyfikacji wymagania i złoży najkorzystniejszą ofertę , wybraną w oparciu o kryteria oceny ofert przedstawione w pkt.13.

14.2. Zamawiający może odstąpić od umowy tylko w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

14.3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy , Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, który uchylił się od zawarcia umowy..

14.4. Do umowy w sprawie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -Kodeks cywilny.

14.5. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zwrot wadium uczestnikom postępowania.

15.Istotne dla stron postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr  2 do niniejszej specyfikacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Załączniki:

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Formularz ofertowy — załącznik nr 1.

2. Ogólne warunki umowy — załącznik nr 2.

3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat  usług - załącznik nr  3.

4. Oświadczenie spełnienia warunków określonych w art. 22  - załącznik nr 4.

5. Mapa w skali 1 : 10000 z zaznaczonym miejscem lokalizacji stacji Kaleń- załącznik nr 5.

6. Schemat budynku stacji  Uzdatniania  Wody Kaleń.- załącznik nr 6.

7. Mapa w skali 1 : 500 – działki z naniesionymi budowlami – załącznik nr 7.

8. Elewacje budynku stacji uzdatniania wody – załącznik nr 8.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na

wykonanie projektu zbiorników wyrównawczych w m. Kaleń

Pełna nazwa i adres oferenta,

Nr tel, faksu, NIP, REGON

Do  Gminy  Sadkowice

96-206  Sadkowice

Sadkowice  129 A

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, oferujemy wykonanie usługi objętej  zamówieniem	za  ryczałtową kwotę ................................... zł ( słownie : ………………………………

................................................................................ netto plus  podatek VAT w kwocie ......................

tj . kwotę .........................................................zł ( słownie : ...................................................................

............................................................................................................................................. ) brutto

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkimi innymi dokumentami, w tym Ogólnymi Warunkami Umowy i zgodnie z posiadaną wiedzą nie wnosimy do nich. zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oferujemy następujące warunki płatności - po dostarczeniu  kompletnej dokumentacji  w ciągu 30 dni  od daty wystawienia faktury.

4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizyty na terenie stacji uzdatniania wody w Kaleniu.

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do realizacji prac  objętych zamówieniem.

6. Oświadcza, że przyjmuję bez zastrzeżeń do realizacji wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

7. Oświadczam, że całość zamówienia będę /będziemy wykonywać we własnym zakresie.

8. Wadium w kwocie  500,- zł zostało wniesione w dniu ...................2009 r. w formie…………………...........................................................:.....................................................................

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

9.1..Dowód wniesienia wadium

9.2...............................................................................................

9.3 ..............................................................................................

………………………………………………………………….

(wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 Specyfikacji

..........................................
(podpis Wykonawcy)

............................... dnia ..................................... (miejscowość)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Załącznik nr 2

DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW

WYRÓWNAWCZYCH NA STACJI UZDATNIANIA WODY  W KALENIU

Ogólne warunki umowy

Zawarta w dniu ...........................	.............................................

pomiędzy

Gminą  Sadkowice 96-206 Sadkowice – Sadkowice 129 A

reprezentowanym przez :  P. Leszka Jankowskiego – Wójta Gminy  Sadkowice

zwanym dalej " Zamawiającym ",

a ....................................................................................................

reprezentowanym przez

........................................

zwanym dalej " ".Wykonawcą„

§1

Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzony w dniu …………………. przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14000 EUR.

§2

1.Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu pełnego projektu  budowlano –wykonawczego zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniania wody w Kaleniu wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Zakres prac obejmuje m.in.:

- zakupienie map do celów projektowych ,

- pozyskanie na swój koszt wypisów z ewidencji gruntów,

- uzyskanie na swój koszt, w imieniu Zamawiającego wszystkich warunków  uzgodnień i opinii,

- wykonanie pełnych dokumentacji techniczno- wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wyko-  nania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysami ofertowymi  i inwestorskimi w odniesieniu do każdej z branż,  zgodnie z przepisami ustaw :,,Prawo Budowlane oraz „Prawo  Zamówień Publicznych „ wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw i przekazanie Zamawiającemu w 5-ciu egz.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia  wodnoprawnego  i pozwolenia  na  budowę,

- przekazanie  Zamawiającemu dodatkowo pełnej dokumentacji na nośnikach elektronicznych (płyta CD) w 1 egz.

- nadzór autorski na realizację prac, wykonywanych na podstawie wykonanych dokumentacji.

§3

Wykonawca gwarantuje uzyskanie następujących efektów , w wyniku wykonania usługi:

- uzyskanie dokumentacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego, która zapewni pozyskanie maksy- malnej  ilości wody  ze studni po  uzdatnieniu, w pełni i trwale spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61 poz. 417/	 
- otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego  i pozwolenia na budowę,

- uzyskanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na realizację prac . objętych przedmiotowymi dokumentacjami,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

- wykazanie kosztów realizacji inwestycji w odniesieniu do każdej  z  branż

- kosztorysy inwestorskie

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem.

§ 5

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w ryczałtowej kwocie..........................

( zgodnie ze złożoną ofertą) w dwóch ratach : pierwsza 70% po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę ,w ciągu  30 od daty przedłożenia faktury , a druga po otrzymaniu pozwolenia na budowę w wysokości 30%.

§ 6

Ustala się następujące terminy przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji do 31.01.2010 r.,

następnie uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę   do 31.03.2010 r.	'

§ 7.

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są obowiązane do zapłaty kar umownych w proponowanej niżej formie

1.1.Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ryczałtowej wartości przedmiotu umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w przewidzianej w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych .

1.2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną :

a/ za zwłokę w wykonaniu prac w wysokości 0,5 % przewidywanej ryczałtowej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, określonego w § 6,

b/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ryczałtowej wartości przedmiotu umowy ,

2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , staj ą się wymagalne :

a/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

b/ za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 8.

Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest  P. Tomasz  Lesiak

Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest . P. …………………………………

Upr. bud…………………..

§ 9.

Zmiany umowy następują za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzania zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają

rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo Sądom Powszechnym.

§12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie usługi – projektu budowlano-wykonawczego

zbiorników wyrównawczych w Kaleniu

Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich  3 lat  usług

| L.p. | Rodzaj robót | Odbiorca – zamawiający | Data Wykonania | Wartość usługi w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wskazane  roboty  winny być poparte  referencjami wystawionymi przez Zamawiających  potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia  podanych informacji przez poświadczenie  u wcześniejszych zleceniodawców.

W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie w/w  warunek  musi  spełnić co najmniej jeden  podmiot.

............................... dnia ..........................	.........

(miejscowość)

Uwaga : Należy dołączyć   referencje

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ZBIORNIKÓW  WYRÓWNAWCZYCH  STACJI

WODOCIĄGOWEJ W KALENIU GM. SADKOWICE

Przetarg  oznaczony hasłem  „Zbiorniki wyrównawcze – KALEŃ”

Zał. nr  4

- wzór oświadczenia

Oświadczenie w trybie art. 22

Ustawy - Prawo zamówień publicznych

złożone w związku z udziałem w przetargu nieograniczonym

z dnia  ………………………………..

na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego zbiorników wyrównawczych

na Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu

Hasło postępowania – „ Zbiorniki Wyrównawcze  - Kaleń”

Pełne dane wykonawcy

Oświadczam, że:

1) Posiadam uprawnienia do wykonania działalności i czynności określonej zamówieniem

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Data							Podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela wykonawcy