Sadkowice, Gmina Sadkowice, powiat rawski, woj. łódzkie

Działka nr: 383/1

INWESTOR: 	GMINA SADKOWICE

Adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, 96 – 206 Sadkowice 126A

PROJEKTANT: 	Biuro Architektoniczne FORMING Sp. z o.o.

90 – 130 Łódź, ul. Narutowicza 57

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

przetarg nieograniczony pn.:

„Plac Zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach w Ramach Rządowego Programu p.n.: “RADOSNA SZKOŁA””

CPV 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45233161-5 - Ścieżki piesze

CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

ST Sporządził:

ST Zatwierdził:

I. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach wybudowania i wyposażenia placu zabaw.

Przedmiot Zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: przygotowanie terenu ,wykonanie nawierzchni placu zabaw (nawierzchnie trawiaste, kostka brukowa k6, nawierzchnie elastyczne), ogrodzenie terenu (ogrodzenie wysokości 0.9m), montaż urządzeń zabawowych (huśtawki, zestawy zabawowe, karuzele) oraz urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna).

Zamówienie realizowane w jednym zadaniu ,które obejmuje :

Wyposażenie placu zabaw na terenie gminy Sadkowice, w miejscowości Sadkowice,

na terenie Działki 338/1.

Kod CPV:

CPV 45111213-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45233161-5 - Ścieżki piesze

CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

- Roboty w zakresie oczyszczania terenu 		CPV 45111213-4

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  	CPV 45112723-9

# Ścieżki piesze 						CPV 45233161-5

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

1.6.	Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

  - Wykonanie robót

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- Wykoszenie terenu ,gdzie występuje darń .

- Usunięcie kamieni i innych materiałów.

- Wyrównanie nierówności w podłożu materiałem rodzimym.

1.7.3 Wykonanie podłoża z kostki brukowej k6 dla placu zabaw.

- Korytowanie podłoża na konieczną głębokość.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Wykonanie warstwy zagęszczonej mechanicznie z piasku gr. 10 cm

- Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej gr. 5 cm zagęszczonej mechanicznie

- Ułożenie kostki brukowej k6 zgodnie z projektem

1.7.4 Wykonanie nawierzchni elastycznych placu zabaw.

- Korytowanie podłoża na konieczną głębokość.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm

- Wykonanie warstwy podsypki z klińca frakcji 30-60 mm gr. 10 cm

- Wykonanie warstwy podsypki z miału kamiennego frakcji 0-2 mm gr. 0,5-1 cm

- Wykonanie nawierzchni elastycznej w kolorach zgodnie z projektem (po zamocowaniu wszystkich elementów stałych wyposażenia placu zabaw)

1.7.5 Wykonanie nawierzchni trawiastych placu zabaw.

- Usunięcie kamieni, śmieci korzeni w miejscu projektowanego trawnika.

- Odchwaszczenie powierzchni

- Przygotowanie podłoża pod sianie lub rozkładanie trawy

- Sianie lub rozkładanie trawy

1.8.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

1.9.	Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Wykonanie Powierzchni zgodnie z projektem:

Powierzchnie Elastyczne:

Kolor pomarańczowy:	255,6 m2

Kolor niebieski:		  49,7 m2

Powierzchnie Trawiaste: 		171,5 m2

Powierzchnie z Kostki Brukowej:	  35,1 m2

1.10.	Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową.

1.11.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

2)	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4

Wznoszenie ogrodzeń – CPV 45342000-6

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz z wznoszeniem ogrodzeń.

2.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

2.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz z wznoszeniem ogrodzeń.

2.3.1 Montaż małej architektury

2.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

2.6.	Mała architektura

- Ławki – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony .

- Urządzenia zabawowe – wyroby gotowe, fabrycznie wykończone.

- Kosze na śmieci - wyroby gotowe, fabrycznie wykończone.

- Tablica informacyjna - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

- Ogrodzenie – metalowy płotek wys. 0.9 m o rozstawie konstrukcyjnym 2m.

2.7.	Sprzęt

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.8.	Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

  - Wykonanie robót

2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

2.10.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.11.	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

Nawierzchnie: za m2 danej nawierzchni określonej w projekcie

Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

2.12.	Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

2.13.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.